ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (відповідно постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство “Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня” Херсонської обласної ради.

- 2. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 - 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (Поточний ремонт ліфтового обладнання)

- 3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2024-06-20-001071-a.

- 4. Обґрунтування технічних, якісних характеристик до предмета закупівлі:

- Забезпечити  безпечну роботу ліфтів відповідно до Положень «Про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-001-2000 і «Про технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію систем ОДС (ДСЗ)».

- Матеріали, устаткування, обладнання, яке застосовується під час виконання ремонтних робіт, повинно(за необхідності) бути сертифікованим та/або мати відповідний паспорт, та сприяти захисту навколишнього середовища від шкідливих елементів та забруднень.  Переможець даної закупівлі, після підпису Акту надання послуг, повинен  надати паспорти   виробника  на встановлене обладнання (устаткування), при цьому, термін перебігу гарантійного строку не повинен бути менше 12 місяців, якщо інше не передбачено виробником.

- Ремонт ліфтів повинен проводитись згідно положень НПАОП 0.00-1.02-08. «Правила будови               і безпечної експлуатації ліфтів», затверджених Наказом від 01.09.2008 № 190 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, щодо виготовлення, монтажу, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів, підйомників та їх складових частин, ДСТУ 7309:2019, а також згідно положень НПАОП 40.1-1.32-01  «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

5. Місце поставки товару: 73013, м. Херсон , вул. Українська, 81.

6. Очікувана вартість предмету закупівлі: 157 000,00 грн. Очікувана вартість визначено виходячи з середньої ціни на ринку, на дані послуги, яка склалась станом на оголошення закупівлі, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедури відкритих торгів з особливостями, згідно Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»